수질검사결과보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	최민욱	代홍창인	08/05 장성만

	명에 의하여 학교 옥내급수관 정체수 수질검사 및 채수, 품질확인제 민원신청 및 통수전 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 8. 5.
보고자 화공7급 이 대 영 화공8급 최 민 욱

보  고  내  용

■ 수질검사일 : 2015. 8. 4.(화) 야간 및 8. 5.(수)

■ 수질검사내역

구분	검사(점검)지점	검사 대상	검사결과				비고
			적합	부적합	판정보류	검사불가
옥내급수관 정체수	강동구 풍성로 251 (둔촌동, 한산중학교) 본관 3층 외 10개소	11	11				중부수도사업소 검사 의뢰
품질확인제(민원신청)	강동구 ******************************* 외 1개소	2	2
통수전 수질검사	강동구 천호대로 1463 (상일동) 외 1개소	2	2

■ 보고자 의견

○ 옥내급수관 정체수 수질검사 결과 수질기준 이내로 적합하였고, 채수 시료 중부수도 사업소 분석 의뢰

○ 품질확인제 기타민원 건에 대하여 현장출장하여 수질검사 실시한 결과 먹는물 관리법 수질기준 이내로        적합하였으나, 초기 개전시 녹물 출수하는 건에 대해서는 충분히 퇴수 후 사용토록 안내하고, 옥내배관         컨설팅 및 노후배관교체 지원사업에 문의하도록 안내

○ 통수전 수질검사 2개소 수질기준 이내로 적합하여 통수토록 하였으며, 비스페놀 A 분석을 위해 시료채수

첨 부 : 수질검사결과 1부.  끝.