특수장소 화재발생대상 현장조사보고(맥심유흥주점)

대시민공개	결재	장비회계팀장	1지휘대장
현장지휘대-1779		박정경	03/11 최재천

대상명		맥심유흥주점				대표자	이민호			방화관리자
위치	중랑구 묵동 245-6 (중랑구 동일로 859)									위험물안전 관리자		----
건물구조	양식 철근조 슬라브가 1/2층 1,141㎡									전화번호		#############(업주)
조 사 내 용								결 과					조 치
1.화재의발견․통보․피난유도등조치 사항								건물 3층 당구장 업주 김일한의 최초 신고로 출동한 화재건으로 발견,통보.피난유도에 관한 사항은 특이사항 없음					맥심 유흥주점 업주 이민호 (#############)
2.소화설비․경보설비 및 피난설비 기타 방화설비 작동여부								최초 신고자의 진술은 타는 연기와 냄새로 화재인지하였다고 진술함
3.자동소화설비․연소방지설비․기타 방화시설 작동여부								해당없음
4.전기․가스․위험물 및 화기취급 설비․용접작업등의 안전관리 소홀여부								업소내 카운터 부분이 화점이나 화점부근 벽에 전기계량기, 가스난로가 있었음
5. 종사원 및 입주자 소방교육 숙지상태								업주 및 종사원의 소방교육 숙지상태 확인필요함
6.화재발생당시 초동조치여부․신고사항등 적응조치 적정성								업소내 시건장치로 초동조치를 할수 없었으며 119신고는 신속조치됨
7.기타사항								기타사항 특이사항 없음
◉2차조사 필요성 검토		可	◎
		否
※ 조사자의견 화재발생 장소가 건물 지하 유흥주점으로 소방설비 및 연동상태 등 사법업무관련 확인 요함
◉ 당일 현장지휘관 서명 :
				◎ 조사일시 : 2014. 3. 7
				◎ 조 사 자 :					담당자		김중우