	광진소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	소방용수시설 보수의뢰 알림

1. 동부수도사업소 급수운영과-19885(2015.08.03.)호 『소방용수시설 보수의뢰 요청』과 관련입니다.

2. 상수도사업본부에서 시행하는 『2015년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업』과 관련하여 기존 상수도관 조사 중 우리서 지하식 소화전실 내 토사  매몰 및 철개 개폐불가 사항이 발생하여 해당119안전센터에서는 현장확인 후 아래 내용과 동일 시 고장발생보고서를 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 대상

연번	구분	번호	관할센터	내용
1	지하식	7-238	중곡119안전센터	제수밸브 쪽 토사매몰
2	지하식	7-240	중곡119안전센터	철개 개폐불가

붙임         소방용수시설 보수의뢰 요청사항 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단장,송정119안전센터장,능동119안전센터장,행당119안전센터장,금호119안전센터장,성수119안전센터장,중곡119안전센터장
★담당자	김정주		대응총괄팀장	김광철		재난관리과장	08/05 강인구
협조자
시행	재난관리과-6511	(		)	접수		(		)
우	05023	서울시 광진구 광나루로480 광진소방서 재난관리과	/
전화	02-452-2008	/전송		/		/	대시민공개