	관악소방서
수신	관악구청장(토목과장)
(경유)
제목	『지장 소화전 이설 협조 요청』에 따른 소화전 이설 요청 회신

1. 평소 소방행정에 관심을 가져주시는 귀 구청의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 토목과-9984(2015.7.31.)『지장 소화전 이설 협조 요청』과 관련하여 귀 구청에서 추진 중인 남부순환로 141 통행로(보도) 조성공사관련 소방용수시설에 대하여 검토한 바, 소화전 이설이 필요한 것으로 판단되며, 이설 공사 기간중 임시폐전하고, 공사후에는 원활하게 소방용수 공급이 가능 토록 원상복구하고 우리서로 통보하여 주시기 바랍니다.

가. 대        상 : 공소3928(관악구 남부순환로1492-0)

나. 이 설 예 정 지 : [붙임2]참조

다. 이  설  방  법 : 상수도관련면허업체를 선정하여 시행

라. 임시폐전 및 이설 관련 비용 : 수도법 제 71조(원인자부담금), 수도법 시행령 제65조(원인자부담금)에 의거 귀 구청 부담임을 알림니다.

3. 행정사항

가. 소방용수시설 이설 공사일정 및 특이사항 발생시 (재난관리과 용수담당 마규범 ☏ 886-1192)로 통보해주시기 바라며,

나. 이설 후 반드시 기능상에 이상이 없는지 검수를 받아야 하며 이상이 발생시 재설치를 해야 함을 알려드리며,

다. 정당한 사유 없이 손상, 파괴, 철거 또는 그 밖의 방법으로 소방용수시설의 효용을 방해하는 경우에 소방기본법 제 50조에 의거 불이익 처리됨을 알려드립니다.

붙 임  1. 지장 소화전 이설 협조 요청 원문 1부.

2. 소방용수시설 이설예정지 위치도 1부.  끝.

	관악소방서장
담당자	마규범		대응총괄팀장	代박성석		재난관리과장	08/05 이정갑
협조자
시행	재난관리과-5498	(		)	접수		(		)
우	08833	서울특별시 관악구 관악로 97 관악소방서 3층 재난관리과	/
전화	02-886-1192	/전송		/	musican1755@seoul.go.kr	/	대시민공개