문서번호	물재생시설과-10693
결재일자	2015.8.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
실무사무관	오폐수관리팀장	물재생시설과장
최종인	김윤수	08/05 이철해

「분뇨처리권역 조정 및 분뇨수거 원가분석 연구」

용역 중간보고회 개최결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 8. 4.

도시안전본부

(물재생시설과)

「분뇨처리권역 조정 및 분뇨수거 원가분석 연구」

용역 중간보고회 개최결과 보고

서울시의 효율적인 분뇨수거·처리와 적정한 청소수수료 단가를 산출하기 위하여 시행하는「분뇨처리권역 조정 및 분뇨수거 원가분석 연구용역」의 중간보고회(1차)를 개최하고 그 결과를 보고드림

1		용역 개요

□ 용 역 명 : 분뇨처리권역 조정 및 분뇨수거 원가 분석 연구 용역

□ 용역기간 : 2015. 3.25 ~ 2015.11.24.(8개월)

□ 소요예산 : 96백만원

□ 수행기관 : 서울연구원(책임자 : 유기영 선임연구원)

□ 주요 사업내용

○ 서울시 분뇨처리시설 적정 처리용량 산정

○ 서울시 3개 분뇨처리시설 처리권역 재설정

○ 분뇨수거 원가 산출기준 마련 및 분뇨수거 비용 확보 방안

○ 분뇨처리단가 산정 방법 및 분뇨처리 비용 부담 주체 검토 등

2		중간보고회(1차) 결과

□ 개최개요

○ 일   시 : 2015. 8. 4(화) 14:00~

○ 장   소 : 서소문청사 1동 8층 물순환기획관 집무실

○ 보고자 : 사업책임기술자(유기영박사)

○ 참석자 : 5명

- 공무원 : 물순환기획관, 물재생시설과장, 오폐수관리팀장

- 전문가 : 김현욱 시립대교수, 이장훈 광운대교수

□ 개최결과

○ 수행자 보고요지

- 연구개요, 분뇨수거량 예측, 처리장별 분뇨처리량 결정, 분뇨수거비용 및 온실가스량 산정방법, 처리권역 설정방법, 분뇨수수료 실태 및 수수료 구조 예

○ 전문가 자문내용

※ 학술용역 내실화를 위한 자문으로 품질점검회의로 간주함

전문가	자 문 내 역	비 고
김형욱 교수	▸수거량 예측에 하나의 변수만 가지고 예측하기에는 무리가 있으 므로 다른 변수를 더 고려할 필요가 있음. ▸도심가운데 있는 중랑시설에 처리량이 집중되면 민원이 많아질 우려 가 있으므로 시외곽에 있는 시설을 최대한 이용하는 방향 고려 ▸주말에 수거작업을 하는 것은 건물주와의 연결도 힘들고 작업자도 힘들 우려가 있으므로 처리시설의 저류조 용량을 늘리는 방안 고려 ▸온실가스배출계수 공식에서 연소율이 차량연료소비 연소율인지 확인 필요 ▸부산의 할증의 경우 교통방해를 최소화하기 위해 결정된 사항으로 서울에서도 교통에 대한 고려가 필요함	-다중회기분석 시도 -하수처리계통부담 완화가 더중요 -수거 노력, 저류조 증설 -기제시 -참조
김수정 노무사	▸임금 세부항목을 많이 간소화하는 것이 현재 흐름임. ▸환경부 안을 따르되 세부 항목을 간소화 할 필요가 있음. ▸노동부의 임금매뉴얼을 확인해보는 것도 도움이 됨.	-환경부안 채택 -환경부안 채택 -참조
이장훈 교수	▸다른 처리시설보다 유독 난지의 부하가 높은 이유를 확인 해 보는 것이 필요 ▸주말 작업의 어려움에 대한 검토 필요(예 : 주차차량으로 인한 진입의 어려움 등) ▸4개구 이외의 자치구에서 내부순환도로를 이용하는지 이동경로에 대한 재 검토 ▸정화조 흡입시간 이외의 성능확보를 위한 청소시간 반영	-물량부하에서 이미 설명됨. -그래도 해야함. -이미 반영 -쇄석청소5분반영
이철해 과장	▸하수유량을 고려한 처리시설 배분이 우선적으로 검토되어야 함. ▸기본요금은 자치구별 균일화 필요 ▸물가상승율을 연동하여 수수료 상승 방안 검토	･기 반영 ･기 반영 ･정책제안에 반영하겠음.

3		향후 계획

□ 향후 일정

○ 9월 중순 : 2차 중간보고회 개최(처리권역 설정 등)

○ 11월 초순 : 최종보고회 개최(사업종료 15일전까지)

○ 12월 초순 : 학술용역결과 「자체종합평가」실시

○ 12월 중순 : 용역완료 결과물 제출 및 서울도서관 등 필수

배부처 납부 (6개월이내 활용보고서 제출)

□ 조치사항

○ 조직담당관에 학술용역 중간보고서(붙임 3) 제출

○ 용역 수행자인 서울연구원에 1차 중간보고서 결과를 첨부하여

용역수행에 적극 반영하도록 조치요구

붙임  1. 중간보고회(1차) 참석자 명부 및 자문의견서 1부.

2. 자문회의 회의록 및 조치계획 1부.

3. 학술용역 중간보고서 1부.

4. 중간보고회 관련 사진 1매.  끝.