문서번호	시설관리과-16481
결재일자	2015.8.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장
서장원		전결 08/05 이자원
협조

상수도 시설물 유지관리를 위한

불량 맨홀 정비

2015. 8. 5(수)

강서수도사업소

(시설관리과)

보    고    서

강서구 관내 시설물 순찰 중 적출한 불량맨홀에 대하여 신속히 정비하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

제  목 : 불량맨홀 정비

보고내용

○ 상수도 맨홀 주변이 파손되고, 소음민원이 발생되는 불량맨홀(10개소)에   대하여 상수도 시설물 유지관리를 위해 정비하여야 할 실정임.

현장 조사내용

연번	구 분	위 치	적출내용	사진 현황	비 고
1	시설물 (상수도맨홀)	방화대로52가길 36	철개돌출 및 주변 파손 Ø648		변실정비 및 철개교체
2	〃	양천로27길 115-9	철개 돌출 Ø648
3	〃	방화대로52길22	침하, 파손 Ø648
4	〃	금낭화로24나길 14-4	침하, 파손 Ø648
5	〃	금낭화로24나길 15-1	침하,노후,소음 Ø648

○ 현장 조사내용

연번	구 분	위 치	적출내용	사진 현황	정비계획
6	시설물 (상수도맨홀)	금낭화로24길 33-17	노후,파손,소음 Ø648		변실정비 및 철개교체
7	〃	금낭화로24길 29-6	침하, 노후 Ø648
8	〃	강서로43길 29	침하, 소음 Ø648
9	〃	화곡로13길 92	돌출, 파손 Ø648
10	〃	강서로37길 78	침하, 파손 Ø648

조치(처리) 의견

○ 우리사업소와 계약체결된 시설물 연간단가 업체 [카본코리아, 대표 구본영]에 작업지시하여 상수도 시설물 관리에 만전을 기하고자 합니다.

- 소요예산 : 15,000천원

- 예산비목 : 시설비(노후밸브정비).  끝.

작 성 자	시설관리과장 : 이자원 ☎3146-3990 시설물총괄 : 손종백 ☎3146-3994 담당 :서장원☎3146-4005