함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신	서울특별시 남부도로사업소장(도로보수과장)
(경유)
제목	시도상 불량맨홀 정비(상수도)대상 협의요청 회신

1. 도로보수과-3824(2015.7.30.)호와 관련입니다.

2. 위 대호로 협의 요청한 『 서초구 관내 불량 맨홀 정비 대상 』 협의 요청건에 대하여 현장 조사 후 자체 정비대상을 회신 하오니 관련 업무에 참고 하시기 바랍니다.

가. 불량 맨홀 정비대상                                    (단위:개소)

구 분	계	구 별		비 고
		서초구	강남구
계	30	25	5
상수도맨홀	27	22	5	강남수도사업소 자체정비
소 화 전	3	3		서초소방서 정비의뢰

붙 임 : 구별 불량 맨홀 정비 대상 조사 내역 각 1부  .  끝.

	강남수도사업소장
주무관	황청연		주무관	윤복철		시설관리과장	08/05 송근호
협조자
시행	시설관리과-16694	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199	/
전화	02)3146-4904	/전송	02)3146-4939	/	hchn61@seoul.go.kr	/	대시민공개