함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강서수도사업소
수신	관리소장
(경유)
제목	2015년 하반기 대형,소형 저수조 위생실태 점검 시행 안내

1. 상수도 업무에 적극 협조하여 주시는 관리소장님께 깊은 감사드립니다.

2. 관리소장님께서 관리하고 있는 건축물에 설치된 저수조는 수도법 시행령 제50조 및 수도조례 제40조의 2에 의거 위생관리 대상 시설물로, 수도법 제66조 및 급수설비 관리 업무처리 지침에 의거하여 위생실태 점검을 시행코자 아래와 같이 알려 드리오니 방문시 업무추진에 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

아    래  -

○ 점검기간 : 2015. 08. 24.~ 10. 31(방문 2~3일전 유선 안내 예정)

○ 점검자 : 총 3명(사업소 직원 1명, 수돗물시민평가단 2명)

○ 점검내용

- 월1회 자체위생 점검실시 및 기록물 보관여부

- 관리자(소유자) 법정교육 이수여부

- 저수조 주위 및 본체 등 내.외부 청결상태, 맨홀잠금장치 설치 여부, 월류관, 통기관 방충망 설치 여부 등.  끝.

	강서수도사업소장
주무관	김행한		주무관	김남구		급수운영과장	08/05 조면행
협조자
시행	급수운영과-18792	(		)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155	/
전화	3146-3957	/전송	3146-3989	/		/	대시민공개