문서번호	도로보수과-3263
결재일자	2015.8.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	성동도로사업소장
하승환		국중진	08/05 이종엽
협조	주무관		홍수종
	주무관		이기영

차도 배수불량구간 전수조사 및 정비계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015.  8.  4.

성동도로사업소

도로보수과

차도 배수불량구간 전수조사 및 정비계획

최근 잦은 비로 도로상 물고임이 발생되어 시민통행에 불편을 초래하고 있고 포장파손의 원인이 되어 이에 대한 전수조사를 실시하고  물고임 구간에 대한 조치계획에 대하여 보고드림

1		전수조사

□ 근거 : 도로관리과-11948(2015.8.3.) “차도배수불량 정비(예방) 철저”

□ 조사개요

❍ 대    상 : 천호대로외 50개노선, 141km

❍ 조사기간 : ‘15. 8. 5. ~  8. 14.(10일간)

❍ 점검방법 : 우천시 담당구 직원이 육안조사

□동대문구 : 이기영

□성 동 구 : 김용면

□중 랑 구 : 하승환

□광 진 구 : 홍수종

□ 중점 점검 사항

❍ 횡단보도구간 집중점검

❍ 배수불량 위치, 규모 조사

❍ 배수불량원인 파악(포장불량, 빗물받이 미준설 또는 막힘, 측구불량, 도로구조상 배수처리 불가 등)

❍ 기타 도로 배수불량으로 인한 안전사고 위험요인

2		조치계획

❍ 재포장으로 물고임 방지가 가능한 구간은 『2015년도 도로손상부분 긴급복구공사(연간단가)』에 작업지시하여 정비

❍ 측구불량, 빗물받이 막힘등 유관기관 시설물 정비가 필요한 사항은 공문으로 정비요청

❍ 관리대장 작성 관리

3		행정사항

❍ 도로 배수불량 조사결과를 붙임 양식에 의거 작성 제출

❍ 차도 배수불량 정비계획 및 처리결과 도로관리과 보고

붙임  1) 도로 배수불량 관리대장 1부.

2) 도로 배수불량 관리카드 1부.  끝.