문서번호	물순환연구과-5321
결재일자	2015.8.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	물순환연구과장	수도연구부장		상수도연구원장
신풍식	이종규	최영준		08/05 代김복순
협 조
	물재생계획과장		신현태
	하수정비팀장		代신귀식
	주무관		성주훈

황화수소 연속측정기 점검 계획

2015. 8.

연구원(물순환연구과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□	구청, 물재생센터, 본청
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

황화수소 연속측정기 점검 계획

본청 체크리스트에 의한 하수악취 민원처리 관련, 하수악취 측정장비인

황화수소 연속측정기의 점검 및 교육을 통하여 측정기의 정확성을

확보하고 함.

□ 근 거 : 물재생계획과-9530호(2015. 7.20),「하수악취민원 관리체계 확립 추진」

□  주요내용

❍ 장비점검 : 장비 작동여부 및 교정

❍ 황화수소측정기 사용방법 개별 교육

□  장비점검

❍ 기    간 : 2015. 8. 24.~ 9. 11 (3주간)

❍ 대    상 : 57대 (서울시 5, 연구원 2, 자치구 50)

❍ 장    소 : 서울시 상수도연구원 물순환연구과 (별관 3층)

❍ 점검기관 : 상수도연구원 물순환연구과

❍ 방    법 : 악취측정기 지참 방문, 표준가스에 의한 교정 등

❍ 필요자재 : 표준가스(황화수소 50~100ppm), 레귤레이터(가스조절기)

(악취측정기 교정 과정도)

□  장비 사용법 교육

❍ 방    법 : 장비 개별 실습교육

❍ 교육내용

- 장비 현장 설치방법

- 장비 사용방법

- 데이터 전송방법 등

□  소요 예산

❍ 구매내역 : 황화수소 표준가스 및 가스조절기

❍ 소요예산 : 100만원

❍ 예산과목 : 상수도사업비, 영업비, 일반관리비, 재료비, 일반재료비

❍ 구매방법 : 신용카드 결재 후 결재계좌 입금

□  행정사항

❍ 황화수소 연속측정기 점검 후 본청에 점검결과 보고. 끝.