문서번호	시설보수과-4283
결재일자	2015.8.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	동부도로사업소장
조장호		박용선	08/06 임대성
협조

현장활동의 날 추진결과 보고

(장지 지하차도)

동부도로사업소

(시설보수과)

현장활동의 날 추진 결과 보고서

□ 현장활동 개요

○ 참가자 : 소장님, 시설보수과장, SH공사 팀장.과장,

장지지하차도 감리단장, 현장부소장,분야별 책임자

○ 시  간 : 2015.7.28.(화) 11:00 ~ 12:00

○ 장  소 : 장지 지하차도 공사 현장

○ 목  적 : SH공사에서 시행중인 장지교 삼거리 입체화시설 건설 공사중

준공후 인수할 도로시설물(지하차도)에 대한 사전점검 실시

□ 현장활동 내용

○ 현장활동 세부 사항

- 공사현황 및 현장 추진사항등 청취

•감리단장 및 현장 책임자 공사현황 설명

- 현장점검 및 향후 유지관리에 필요한 사항 제시 및 요청

•위례 신도시 기반시설 전반적인 현황자료 제출요청

•종단구배가 심한 구간에 대한 미끄럼방지 및 제설대책등을 발주기관

검토후 사업소와 협의 요청

•현장에 시공중인 신축 죠인트의 종류 및 시공상세도 요청

- 지하철 하부를 통과는 지하차도 구간에 대한 현황

•지하철 공사(8호선)와의 협의된 자료 요청

•지하철 하부 구간으로 통과되는 지하차도 공사일정 및 지하철로 인한

지하차도 구조물에 미치는 영향(진동) 검토 및 측정자료 요청

○ 향후 계획

- 지하차도 케노피 설치 및 벽면 타일시공 관련 사항 SH공사 검토

- 준공전 전문가 합동점검 실시(유지관리 문제점 사전 파악)

○ 관련 사진

장지 지하차도 공사현장 현황설명		장지 지하차도 공사현장 점검

따로붙임 : 1. 회의록 1부.

2. 회의록 원본 1부.끝.