문서번호	정수과-3718
결재일자	2015.8.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
유덕종		08/06 이태일
협조
	주무관		조평대

정수약품 (O2. CO2) 관리대장

2015. 08.

구의아리수정수센터

(정 수 과)

2015년 정수약품 (02) 입ㆍ출고 관리대장

(단위: kg)

구분	액화산소 현황 (1호 탱크)				액화산소 현황 (2호 탱크)
08월	입고량(kg)	잔고량(kg)	사용량	비 고	입고량(kg)	잔고량(kg)	사용량	비 고
이월량		9,882				11,082
1		9,882	0			11,082	0
2		9,882	0			11,082	0
3		9,882	0			11,082	0
4		9,882	0			10,994	88
5		9,755	127			9,937	1,057
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
계			127				1,145
소 계
총 계			127				1,145

2015년 정수약품 (co2) 입ㆍ출고 관리대장

(단위: kg)

구분	액화이산화탄소 현황 (1정수장)			액화이산화탄소 현황 (2정수장)
08월	입고량(kg)	잔고량(kg)	사용량	입고량(kg)	잔고량(kg)	사용량	비 고
이월량		11,602			10,253
1		11,602	0		10,253	0
2		11,602	0		10,253	0
3		11,602	0		10,253	0
4		11,602	0		10,253	0
5		11,602	0		10,253	0
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
계
소 계
총 계

끝.