화재방어검토회의 결과 보고(하계동 65-56 성우파크빌)
문서번호	현장대응단-5403	결재	담당자	지휘3팀장	현장대응단장
등록일자
			이민호	정덕재	08/06 권태미
수 신	내부결재
접수번호

1. 검토회의

가. 일    시 : 2015. 8. 6.(목) 18:40 ~ 19:00분

나. 참석인원 : 현장대응단 참석인원 28명

2. 화재발생 현황

가. 시 간

발생일	각 지	출 동	도 착	완 진	비 고
2015. 8. 2.	21:15	21:15	21:17	21:29	화재번호 2015-154

나. 장 소

위 치	건물구조	용 도
노원구 하계동 65-56 (공릉로58마길 45-17 성우파크빌 3층)	콘크리트조	공동주택(빌라)

다. 원인 및 개요 : 전기적 요인-형광등 안정기 과부하

라. 피해 상황

1) 인명피해 : 없음

2) 재산피해 : 총 843천원(부동산 649천원, 동산 194천원)

3) 기    타 : 특이사항 없음

3.출동인원 및 장비

1) 인  원 : 현장대응단1팀 28명(소방 28명)

2) 차  량 : 7대(지휘차1, 펌프차1, 탱크차1, 굴절차1, 구급차2, 구조대차1)

4. 수리 현황

- 하계탱크차 펌프차에 급수지원(소방용수 지하식1416점유)

5. 화재방어활동

- 출동중 교통상황 : 출동중 교통상황 원활함

- 최초 목격상황 : 도착시 3층 내부에 연기가득한 상황이며 내부 냉장고 위

화염 관측

- 현장 활동상황 : 현장대응단3팀 도착 즉시 공기호흡기 등 개인 보호       장비 장착하고 지상3층 40mm 수관3본 전개하여 화점에 집중 방수 및       건물 전체 인명검색 실시 후 안전하게 인명 대피 유도 후 잔화정리 및       주변 안전조치 실시함.

- 각 조별 임무 기록

о 현장지휘 : 지휘3팀장 소방경. 정덕재

о 진압대장 : 진압대장 직무대리 소방위. 한동희

о 구조대장 : 구조대장 소방위. 한동훈

о 관창수 : 내부진입 화점 수색 및 수관전개 화재진압(위. 박두영)

о 관창보조 : 수관전개 화재진압 및 인명검색

(교. 이재석. 교. 양성봉)

о 펌프차 : 펌프차 조작 및 방수(위. 박찬영)

о 탱크차 : 펌프차에 급수지원(사. 김우람)

о 구조대 : 구조대장 한동훈등 5명 각층 인명검색 실시후 안전한 인명대피 유도

6. 화재방어상 문제점 및 대책

문 제 점	대 책
- 연소확대우려 및 안전사고우려	직원 안전사고 방지 최우선

7. 위치도 및 작전도

위 치 도	회 의 사 진
작 전 도(평면도)

첨부 : 파이어캠 동영상(용량 및 보안관계로 직접전달).  끝.