다 듣겠습니다. 더 빨라집니다. - 응답소 -
	마포소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	특정소방대상물 화재발생 통보에 따른 소방안전점검 계획 보고

1. 관련근거

○ 2015년도 소방재난 업무가이드 예방행정편 『6. 완비증명·방염후처리 업무』

○ 현장대응단-5683(2015.8.6.)호 “특정소방대상물(다중이용업소) 화재발생에 따른 현황 알림

2. 위와 관련하여 특정소방대상물 등 화재발생 사실 통보에 따라 안전 시설 등 사후관리를 위해 다음과 같이 현장확인을 실시하고자 합니다.

가. 대상 및 일정

화재일시	상 호	주 소	화재원인	피해상황	점검일자	점 검 자
2015.8.6. 05:31	맛있는교토	마포구 와우산로19길6 (서교동 362-9)	미상	-동 산 : 0천원 -부동산 : 1,68천원	2015. 8. 11.	소방위 김형락 소방교 강택중

나. 점검내용

- 화재발생에 따른 소방시설 유지관리 상태 확인

- 소방시설 및 방화시설 훼손 및 파손 유무 확인

- 소방시설 파손시 조속한 복구 방안에 대한 지도

- 구조변경, 방염물품 변경시 완비증명 재발급건(신규포함)

- 관계자 화재시 소방시설 사용법 및 대처요령 교육 등

3. 행정사항

○ 확인점검 후 현장확인 결과보고서를 작성하여 내부결재를 득하도록 하고,

○ 119행정정보시스템상 다중이용업소 관리카드에 화재발생 현황 기록유지 철저

○ 소방관계법령 및 타법령 위반사항 발견시 의법조치 및 해당기관 통보

○ 내부수리 및 구조변경 등을 추적관리하여 필요 시 안전시설 등 완비증명서 발급(재발급) 받도록 조치.  끝.

담당자	김창규		검사지도팀장	한천복		예방과장	08/06 임흥식
협조자
시행	예방과-14585	(		)	접수		(		)
우	04098	서울특별시 마포구 창전로 76	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo
전화	701-3496	/전송	717-1190	/		/	대시민공개