수질검사결과보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	최민욱	이우재	08/06 장성만

	명에 의하여 학교 옥내급수관 정체수 수질검사 및 채수, 품질확인제 기타민원 신청 건에 대하여 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 8. 6.
보고자 화공7급 이 대 영 화공8급 최 민 욱

보  고  내  용

■ 수질검사일 : 2015. 8. 6.(목)

■ 수질검사내역

구분	검사(점검)지점	검사 대상	검사결과				비고
			적합	부적합	판정보류	검사불가
옥내급수관 정체수	송파구 양재대로72길 41 (오금동, 세륜중학교) 본관행정실 외 5개소	6	6				중부수도사업소 검사 의뢰
품질확인제(기타민원)	송파구 올*****************************	1	1				초기 개전시 녹물 출수

■ 보고자 의견

○ 옥내급수관 정체수 수질검사 결과 수질기준 이내로 적합하였고, 채수 시료 중부수도 사업소 분석 의뢰

○ 품질확인제 기타민원 건에 대하여 현장출장하여 수질검사 실시한 결과 먹는물 관리법 수질기준 이내로        적합하였으나, 초기 개전시 녹물이 상당이 출수하여 충분히 퇴수 후 사용토록 안내하고, 옥내배관              컨설팅 및 노후배관교체 지원사업에 문의하도록 안내

첨 부 : 수질검사결과 1부.  끝.