투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	수도시설관리소장
(경유)
제목	인천광역시 상수도 관로 상부 파손 조치 요청

1. 귀 관리소의 발전을 기원합니다.

2. 인천광역시 상수도 관로가 통과하는 강서구 양천로 140(방화현대 2차 아파트 201동앞 1차로)의 상부 아스팔트 포장이 파손되어 조사한 결과

3. 붙임 사진과 같이 상수관 보호덮개로 추정되는 구조물의 틈으로 아스팔트가 떨어져 포장이 파손되고 있어 우리사업소에서 수시로 보수하고 있는 실정으로 조속히 근본적인 원인을 조사하여 조치하여 주시기 바랍니다.

붙임 위치도 및 현장 사진 1부.  끝.

	서울특별시 강서도로사업소장
주무관	이승행		도로보수과장	08/06 代천석기
협조자
시행	도로보수과-7503	(		)	접수		(		)
우	07520	강서구 양천로 237 강서도로사업소 도로보수과	/
전화	2657-7972	/전송	2657-7910	/	2ss2hh@seoul.go.kr	/	대시민공개