소방차 길 터주기에 우리 모두 동참합시다!
	용산소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	상수도소화용수설비(사설소화전559호) 설치에 따른 확인 결과보고(서빙고)

1.관련문서

가. 예방과-7752(2015.7.16.)호 「상수도 소화용수설비 신설 알림(렉스아파트)」                 나. 재난관리과-5831(2015.8.4.)호『상수도소화용수설비(사설소화전) 설치에 따른 확인계획 알림(559호)』

2. 위와 관련, 우리119안전센터 관내에 설치된 상수도소화용수설비(사설소화전 559호) 에 대한 소방용수시설 조사결과를 붙임과 같이 보고합니다.

가. 일 시 : 2015. 8. 6.(목)

나. 대 상 : 사설소화전 559호

다. 인 원 : 펌프차 및 승차대원

라. 확인결과 : 양호(사용가능)

붙임  소방용수시설 관리카드(사설소화전 559호) 1부.  끝.

	서빙고119안전센터장
담당자	이승훈		2팀장	유종호		센터장	08/06 이천수
협조자
시행	서빙고119안전센터-3359	(		)	접수		(		)
우	04398	서울시 용산구 서빙고로 67길7(서빙고동122-6)	/	http://fire.seoul.go.kr/youngsan
전화	02-795-7119	/전송	02-796-1197	/	hjh208@seoul.go.kr	/	대시민공개