	서초소방서
수신자	현장지휘대장
(경유)
제 목	소방용수시설 고장발생 보고

1. 2014년도 『소방재난 업무가이드 재난대응행정편』과 관련입니다.

2. 위와관련 양재119안전센터 관내 소방용수시설 중 지상식소화전 7216호가 파손되어 다음과 같이 고장발생 보고합니다.

○ 고장내역

연번	소화전번호	식별	위치	고장내역	고장발생일	사용가부
1	7216호	지상식	서초구 매헌로 99	몸통파손	2014. 3. 7.	사용불가

붙임 : 1. 소방용수 고장발생 보고서 1부.

2. 고장소방용수 위치도 및 사진 1부. 끝.

	양재119안전센터장
담당자	김경표		2팀장	김종화		119안전센터장	03/12 김명수
협조자
시행	양재119안전센터-752	(		)	접수		(		)
우	137-897	서울특별시 서초구 동산로 9 양재119안전센터	/
전화	02-572-5523	/전송		/	dog052470@seoul.go.kr	/	대시민공개