출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	요금관리팀장	요금과장
	조윤주	박흥숙	08/06 代박흥숙

명에 의하여 2015. 8. 6. 2/4분기 아리수 음수대 관리실태 점검과 관련하여 ********에 현장 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2015. 8. 6.

보 고 자 : 직 9급  성명 조윤주

복 명 사 항
건 명	출장 결과 복명서(아리수 직결음수대)
일 시	2015.8.6. (목) 09:30~12:00
내용	□ 출장장소 ㅇ 주 소 : **************************** ㅇ 기관명 : ******** □ 출장목적 ㅇ 아리수 직결음수대 관리실태 현장 점검 □ 출장결과 ㅇ 음수대 관리실태 확인(관리자지정 및 유지관리 여부 등) ㅇ 음수대 기기 작동 및 청결 상태 확인 ㅇ 수질검사 결과 표지판 부착 확인 □ 담당자 의견 ㅇ 관리실태 양호 ㅇ 수질검사 결과 음수대 3대 중 1대 사용불가(탁도 이상)
첨 부	음수대 점검 복명서