시민과 함께 하는 “서울브랜드” 아이디어 공모(7.20.- 9.1.)
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	한강서울구간 조류발생 현황 안내

1. 귀 기관(부서)의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리시에서 ‘15.8.3일 채수하여 측정한 한강구간의 녹조농도 측정결과 잠실수중보 하류구간에서 조류주의보에 근접하게 조류가 검출되고 있고, 기상청에서는 당분간 큰 비가 없고 고온을 유지할 것으로 예보하고 있어 녹조 현상이 재발생할 우려가 있으니 사전에 대비하여 주시기 바랍니다.

가. 조류농도 현황

○ 잠실수중보 상류 (8. 3 채수)

구 분	강북	암사	자양	풍납
남조류세포수 (셀/mL)	0	110	30	320
클로로필-a (㎎/㎥)	18.7	22.2	24.5	33.9

○ 잠실수중보 하류

구 분	2구간(잠실~동작)		3구간(동작~양화)		4구간(양화~행주)
	성수대교	한남대교	한강대교	마포대교	성산대교
남조류세포수 (셀/mL)	151	280	487	373	484
클로로필-a (㎎/㎥)	32.4	26.3	35.0	20.2	22.2

※ 조류주의보 기준 : 남조류세포수 500셀/㎖, 클로로필-a 15㎎/㎥ 이상

	서 울 특 별 시 장
수신자	한강유역환경청장(수생태관리과장),물재생시설과장,서울특별시한강사업본부장(수상기획과장),서울특별시한강사업본부장(수상안전과장),서울특별시한강사업본부장(환경과장),서울특별시한강사업본부장(기전설비과장),서울특별시보건환경연구원장(물환경연구부장),한국수자원공사사장,한국농어촌공사사장,고양시 환경친화사업소장(생태하천과장),고양시 농업기술센터소장(농산유통과장),김포시장(안전총괄과),서울특별시상수도사업본부장(수질과장),상수도연구원장(수질연구과장),인천광역시상수도사업본부장(상수도사업본부 급수부장),서울특별시시설관리공단이사장,성남시장(정수과장),경기도수자원본부장(수질정책과장)
주무관	장지선		수질정책팀장	정미선		물관리정책과장	08/06 최진석
협조자
시행	물관리정책과-13221	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15	/
전화	02-2133-3768	/전송	02-2133-1041	/	jjanga99@seoul.go.kr	/	대시민공개