국회의원 요구 자료 제출

시 행	운영기획과-10399	(		)
접 수		(		)
결재일자	2015.8.6.
공개여부	대시민공개
수 신 자	수신자참조
수신자	서 울 특 별 시 장(기획담당관),서 울 특 별 시 장(관광정책과장)

주무관	운영기획과장	체육시설관리사업소장	관광체육국장		결재
이정원	김남대	代김남대	08/06 김의승
협 조
	시설개선과장			신동호
	경영기획팀장			송재호

제 목	국회의원 요구자료 제출(요구번호 714번, 박홍근 의원, 교육문화체육관광위원회)

따로붙임 : 국회의원 요구자료 1부.  끝.

박홍근 의원 (교육문화체육관광위원회, 새정치민주연합)

요구번호 : 714

□ 2014~2015.7말 현재까지 수영장 수질 검사 내역

- 수영장 시설명 검사일시, 검사결과, 검사결과 중 물의 혼탁도(NTU), 조치결과

- 수영장 수질 검사 항목, 항목별 기준치, 검사기관, 검사비용

□ 의원님께서 요구하신 자료를 아래와 같이 제출합니다.

○ 수영장 수질 검사결과 내용 : 붙임문서 첨부

- 검사결과 정상이며, 별도 조치사항 없음

○ 수영장 수질 검사항목 및 항목별 기준치

항목 (단위)	기준치
수소이온농도 (-)	5.8 ~ 8.6
과망간산칼륨소비량 (mg/L)	12 이하
탁도(NTU)	2.8 이하
대장균군 (/10ml*5tube)	2 이하

○ 검사기관 : 서울특별시보건환경연구원

※ 2014. 1 ~ 7월 : 송파구청 환경과 (수질검사항목 기준치 이상 검출시 검사결과 통보)

○ 검사비용 : 별도 지출비용 없음

따로붙임 : 수영장 수질검사결과서 1부.  끝.

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	체육시설관리사업소 (시설개선과)	담당사무관	신 동 호
	☎2240-8798	담당자	안 영 찬
	작 성 일 : 2015. 08. 06.