	종로소방서
수신	재동주유소 대표이사 귀하(서울시 종로구 율곡로 58)
(경유)
제목	시정보완명령서[재동주유소]

1. 귀하께서 관리(소유)하고 있는 재동주유소(종로구 율곡로 58)에 대한 주유취급소 소방검사 결과 지적사항에 대하여 「위험물안전관리법」 제14조 제2항의 규정에 의거하여 아래와 같이 시정․보완명령 하오니 2015년 8월 17일까지 시정완료 하시기 바랍니다.

2. 만약 시정보완기간내에 이행하지 아니하는 경우에는 위험물안전관리법 제36조(500만원이하 벌금) 제5호 및 위험물안전관리법 제12조(제조소등 설치허가의 취소와 사용정지등) 제3호에 의하여 처분됨을 알려드리오며,

3. 아울러 천재지변, 관계인(소유자 ․ 점유자 ․ 관리자)이 질병 ․ 국외출장 등의 사유로 시정보완기간내에 명령을 이행할 수 없는 경우에는 그 사유를 명시하여 1회에 한하여 연장을 신청할 수 있습니다.

○ 시정보완사항

대상명	시 정 보 완 사 항	보완기간	관련법령의 규 정
재동주유소 **로구 율곡로 58)	○ 1층 사무실 피난유도등 1개 점등 불량 정비 요함 ○ 수동식소화기(3단위 이상) 3개 압력 불량 정비 요함	2015.8.17.	○ 위험물안전관리법 시행규칙 제41조, 제43조 별표17

끝.

	종로소방서장
담당자	박윤근		위험물안전팀장	임달식		예방과장	전결 08/06 안서용
협조자
시행	예방과-13500	(		)	접수		(		)
우	03153	서울특별시 종로구 종로1길 28	/	http://fire.seoul.go.kr/jongno/
전화	02-737-5119	/전송	02-730-6119	/	famot216@seoul.go.kr	/	대시민공개