시민과 함께 하는 “서울브랜드” 아이디어 공모(7.20.- 9.1.)
	영등포소방서
수신자	현장대응단장
(경유)
제 목	소방안전지도 문제점 및 개선방안 등 의견 제출

1. 현장대응단-5432(2015.7.29.)호 “소방안전지도 전반적인 문제점 및 개선방안 등 의견제출(이첩)”과 관련입니다.

2. 위와 관련 현재 사용하고 있는 소방안전지도의 문제점 및 개선방안을 아래와 같이 보고합니다.

분 야	문제점	개선사항	추가적 기능보완
단말기 분야	119안전센터 단말기 미지급으로 해당사항 없음
화면 분야	아파트단지 출입구 미표시	아파트단지 출입구 표시	지도상 아파트 단지 출입구 표시
기능성 분야	소방대상물 검색기능 없음	소방대상물 검색기능 필요	검색기능 신설
일반 건축물 (건축물,작전도,도면)분야	건축물 현황에 수신반 위치 미표기	건축물 현황에 수신반 위치란 설치	건축물 현황에 수신반 위치란 설치
다중이용업 분야	그림은 현실감이 떨어진다	평면도 보다는 동영상으로 내부를 볼 수 있도록 개선	평면도 동영상 탑재
기타 분야 (접근성, 도면 자료입력절차, 내용의 정확성 등)	주요도로(올림픽대로, 강변북로 등) 진·출입 지점 미표기	주요도로(올림픽대로, 강변북로 등) 진·출입 지점 표기	주요도로 진·출입 지점 표기

끝.

업무일몰일 : 해당없음

	당산119안전센터장
담당자	조성준		1팀장	김돈일		센터장	08/06 김진수
협조자
시행	당산119안전센터-3400	(		)	접수		(		)
우	07222	서울특별시 영등포구 양평로 70-1 (당산동6가)	/
전화	2633-0119	/전송	2672-7118	/	jun5903@seoul.go.kr	/	대시민공개