	송파소방서
수신자	예방과장
(경유)
제 목	8월 중 고층건축물 클린데이 및 비상구 안전점검의 날 운영 결과보고

1. 관련근거

가. 본부 예방과-5954(2015.03.12.)호 『비상구 안전관리 추진대책 알림』

나. 예방과-5386(2015.03.19)호 『2015년도 비상구 안전관리 추진대책 알림』

다. 예방과-8335(2015.04.23.) 『2015년 클린데이 및 비상구 안전점검의 날 운영 계획』

라. 예방과-17327(2015.8.5.)『2015년 8월 중 비상구 안전점검의 날 운영 대상 알림(정정)』

2. 위와 관련하여 가락119안전센터 관내 화재취약대상에 대한 비상구 안전점검의 날 운영 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

가. 비상구 안전점검의 날 운영

1) 일   시 : 2015년 8월 5일 (14:15 ~ 16:00)

2) 대   상 : 제일오피스텔(가락동99-3)

3) 동   원 : 펌프차량 및 탑승대원

4) 주요 확인 사항

○ 비상구(피난시설)의 폐쇄·잠금 행위 및 훼손 행위 여부

○ 비상구(피난시설) 주위에 물건적치 또는 장애물 설치 행위 등

○ 유도등, 유도표지의 적정성 → 설치위치, 식별 장애여부 등

5) 관계자 소방안전교육 홍보·지도

○ 화재 예방 및 재난 발생 시 피난 대피 등 초기 대응 요령

○ 소화기 관리 실태 확인·안전관리 안내

○ 피난·방화시설 안전관리 교육 및 미흡한 사항 개선

○ 비상구 안전관리 안내문 배부 및 비상구스티커 부착

나. 클린데이(CLEAN DAY) 운영

○ 비상구 등 피난·방화시설 관리실태 확인점검과 병행 실시

○ 피난안내도 및 파난안내영상물 설치확인 병행

< 클린데이(Clean Day) >

∘ 기간 및 대상 : 연중 매월 4일, 11층 이상 고층건축물

∘ 추진 사항

- 주방렌지 후드 등에 축적된 기름찌꺼기, 먼지 유해물질 제거

- 전기스파크나 불티가 발생할 수 있는 화기취급시설 안전점검

- 닥트 주변 노후전선 등 정전기, 스파크 발생요소 제거

붙임 : 비상구 안전점검의 날 결과보고(가락) 1부.  끝.

	가락119안전센터장
담당자	양혁진		진압2대장	代전장식		119안전센터장	08/06 김칠회
협조자
시행	가락119안전센터-4242	(		)	접수		(		)
우	05699	서울특별시 송파구 양재대로 932, 가락119안전센터	/
전화	02-409-0045	/전송	02-406-1084	/		/	대시민공개