의원 요구 자료 제출

시 행	공원기획과-2429	(		)
접 수		(		)
결재일자	2015.8.6.
공개여부	대시민공개
수 신 자	수신자참조
수신자	서 울 특 별 시 장(기획담당관),기획예산과장

주무관	공원기획과장	공원부장	한강사업본부장		결재
강소열	나채욱	장상규	08/06 고홍석
협 조
	주무관			권숙형
	주무관			강전근
	주무관			남상근

제 목	국회의원 요구자료 제출(요구번호 681번, 노웅래 의원, 안전행정위원회)-추가자료 제출(2012~2015년 수영장, 물놀이장 수질검사 결과)

붙임 : 국회의원 요구자료 1부.  끝.

노웅래 의원(안전행정위원회,새정치민주연합)

요구번호 : 681번

1. 기 제출한(‘15.7.31) ‘12년 ~‘15년 7월 30일까지 서울시 운영 야외수영장‧물놀이장과 관련 추가자료를 붙임과 같이 제출합니다.

- 추가 제출 자료 : 야외수영장 ‧ 물놀이장 수질검사 결과

○ 검사결과

- 2012년

수영장명 검사일	수 영 장						물놀이장
	광나루	뚝섬	잠실	여의도	잠원	망원	난지
7.12	적합	적합	적합	적합	적합	적합	미검사
7.18	적합	적합	적합	적합	적합	적합	미검사
7.30	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합
8.1	적합	적합	적합	적합	적합	적합	미검사
8.8	적합	적합	적합	과망간산칼륨 소비량 기준초과	적합	적합	적합
8.17	적합	적합	적합	적합	적합	적합	미검사

- 여의도수영장 수질 기준치 초과(과망간산칼륨)로 위약금 100만원 부과(2012.8.24.)

※ 물놀이장 수질검사 : 환경부 물놀이형 수질관리 지침 제4조(매월 1회 이상 실시)

- 2013년

수영장명 검사일	수 영 장						물놀이장
	광나루	뚝섬	잠실	여의도	잠원	망원	난지
7.3	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합
7.25	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합
7.30	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합
8.7	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합
8.14	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합
8.19	적합	적합	적합	적합	- 과망간산칼륨 소비량 기준 초과 - 대장균군 기준 초과	적합	적합
8.21	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합

- 잠원수영장 수질 기준치 초과(과망간산칼륨, 대장균군)로 위약금 100만원 부과(2013. 8. 30.)

- 2014년

수영장명 검사일	수 영 장						물놀이장
	광나루	뚝섬	잠실	여의도	잠원	망원	난지
7.1	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합
7.4	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합
7.8	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합
7.10	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합
7.14	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합
7.17	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합
7.21	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합
7.28	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합
7.31	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합
8.4	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합
8.7	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합
8.11	적합	적합	적합	- 대장균군 기준초과	- 대장균군 기준초과	적합	적합
8.13	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합
8.18	적합	적합	적합	- 대장균군 기준초과	적합	적합	적합

- 여의도/잠원수영장 수질  기준치 초과(대장균군)로 위약금 각 100만원 부과(2014. 8. 19.)

- 여의도수영장 수질 기준치 초과(대장균군) 2회로 200만원 부과(2014. 8. 25.)

- 2015년

수영장명 검사일	수 영 장						물놀이장
	광나루	뚝섬	잠실	잠원	여의도	망원	난지	양화
7.21	적합	적합	적합	적합
7.22					적합	적합	적합	적합

○ 수질기준 위반시 조치 : 위약금 부과

위 반 내 용	위약금 부과 기준
	1회	2회	3회	4회	5회
수질관리 기준 위반	100만원	200만원	400만원	600만원	800만원

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	서울특별시 (한강사업본부 공원기획과)	담당사무관	나 채 욱
	☎ 3146-0658	담 당 자	강 소 열
	작 성 일 : 2015. 8. 3

이곳에 본문을 입력하세요