실무관 야간업무일지
문서번호 :	도로보수과-7791	결재	공무직	주무관	도로보수과장
접수번호 :			신원순	최완	08/07 이석재
시행일자 :
수 신 자 :	내부결재

□ 일시 : 2015. 08. 01(토)

□ 내용 : 관내 굴착복구 현장별 야간감독

현장감독시간: 2015년 08월06일 23:00~익일06:00

금일 업무 수행사항	점검사항	비고
1.청계천로 상수도관로 굴착복구공사 - 굴착위치: 관수동-종로5가주변 - 굴착허가번호: 종로구-2015-상수-00059 - 공사명: 청계2가-청계5가 교차로 송배수관 정비공사 - 굴착원인자: 중부수도 사업소 시설관리과 - 포장복구자: 관리청 년간단가업체 -규모:폭 1.2m 연장: 1100m중400m완료 금일굴착:30m 누계430m	교통신호수 배치후 굴착 캇팅직선으로 정밀시공 작업원 안전주의교육 폐기물 즉시 장외반출 포장종료즉시 임시포장명시 소음최대한 자제 주행차량 신호철저 민원응대 친철히 중층가복구 표층면까지포장 모래다짐철저 작업종료후 청소철저	현장 조치완료

상수도굴착 안내간판 설치 현장점검현황	상수도관 400mm 부설확인 심도확인

되메우기 보조기층 람마다짐 점검현황	중층가복구 임시포장 점검현황

끝.