문서번호	시설보수과-1849
결재일자	2014.3.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
천석기		김권일	03/12 이규상
협조

정 기 점 검 보 고 서

(신월IC : 상부)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 3.

강서도로사업소

(시설보수과)

정기점검 보고서

□ 시설물명 : 신월IC

시 설 물 개 요	․ 폭 : 24.7m ․ 연장 : 84m	법정구분 : 법정외	상태등급 : B등급	준공년도 : 1977년
관 리 책 임 자	소 속 : 강서도로사업소 시설보수과		지방시설주사		천 석 기
점 검 자	소 속 : 강서도로사업소 시설보수과		지방시설주사		천 석 기
			지방시설주사보		전 재 형

○ 점검일시 : 2014. 3.11(화요일)

○ 점검구간 : 상부 전구간

○ 점검구간내 이전 점검 및 진단시 지적된 부분 점검 결과

이 전 점 검 및 진 단 관 련 사 항						조치후 이상 발생 여부	사 진 번 호
연번	위 치	손 상 내 용	손상규모	손상 등급	조 치 내 용

○ 새로운 이상 발생 개소

위 치	손 상 내 용	손상규모	손상 등급	조 치 계 획	전문가 자문여부	사 진 번 호
상 부	▶ 포장상태, 신축이음부, 배수로 등 점검 : 특이사항 없음

끝.