함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강북소방서
수신	서울특별시 강북구 보건소장(의약과장)
(경유)
제목	소방안전점검 결과 통보(소나무한의원)

1. 강북보건소 의약과-15744(2015.8.5.)호 『소방시설 확인요청(소나무한의원)』와 관련입니다.

2. 위와 관련 아래 의원시설에 대한 소방안전점검 결과를 다음과 같이 통보합니다.

대 상 명	대 표 자	소 재 지	소방시설 등 현황	점검결과
소나무 한의원	주승원	***********************************	소화기 스프링클러설비 자동화재탐지설비 비상방송설비 유도등 비상조명등 실내장식물 등	부적정 (실내장식물 실크 벽지 사용)

끝.

	강북소방서장
담당자	석병정		검사지도팀장	代장진수		예방과장	08/07 代정동민
협조자	담당자	정상원
시행	예방과-8563	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 911	/	http://fire.seoul.go.kr/gang-buk
전화	02-6946-0193	/전송	02-6946-0183	/	tal1997@seoul.go.kr	/	부분공개