	동대문소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	시정보완명령 대상 현장확인 결과보고(옥성빌딩등 3개소)

1. 예방과 – 13343(2015. 8. 6)호 “시정보완명령 대상 현장확인 계획보고(영빌딩등 3개소)”와 관련입니다.

2. 위와관련 자체점검 결과 소방시설 시정보완명령 발부 대상에 대해 아래와 같이 현장확인을 실시하였기 결과 보고 합니다.

0. 확인대상

대상	위치	대표자	전화번호	도래일	확인일	확인자	시정보완명령내용	확인결과
영빌딩	답십리로 133	정영순	정영순 (*************)	2015. 8.05	2015. 8.06	위.김동진 장.이병종	예방과-12467(2015.7.23.)	완비
옥성 빌딩	한천로 136	박배돈	박배돈 (*************)	2015. 8.04.	2015. 8.06	위.김동진 장.이병종	예방과-12393(2015.7.22.)	완비
휘경주공2단지	한천로 248	입주자 대표	정재교 (02-2217-1045)	2015. 8.04	2015. 8.06	위.김동진 장.이병종	에방과-12391(2015.7.22.)	완비

끝.

업무일몰일 : 해 당 없 음

★담당자	이병종		검사지도팀장	이정환		예방과장	08/07 계광옥
협조자	담당자	김동진
시행	예방과-13407	(		)	접수		(		)
우	02644	서울특별시 동대문구 장한로 34	/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화	02-2214-5119	/전송	02-2242-0119	/	lbj5671@seoul.go.kr	/	부분공개(6)