투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	코오롱워터앤에너지 중랑사업소장
(경유)
제목	건조시설 가스누설경보기 부품 교체 및 설치 승인

1. 중랑사업소 –139134(‘15.06.29)호와 관련입니다.

2. 위 대호와 관련 “슬러지 건조시설 가스누설경보기 부품교체 및 설치”건에 대한 승인요청건을 아래와 같이 승인하니, 그 결과를 증빙서류 첨부 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청 내용

- 사업목적 : 건조시설 소화가스 및 도시가스 사용시설에 설치된 가스누설경보설비 점검 및 수리시행으로 안전관리 확립

***********보일러실 가스누설경보기 성능검사 – 4개소

보일러실 가스누설경보기 추가설치 및 제어반수리 – 2개소

**********************

나. 검토결과 : 가스설비의 안전관리 확립을 위해 가스누설경보설비의 정기적으로 안전점검을 실시하고 가스유입부에 경보설비 추가설치가 요구됨.

다. 조치의견 : 승인

별첨 : 승인요청 공문 1부.끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	박한수		슬러지재활용과장	08/07 이동신
협조자
시행	슬러지재활용과-6113	(		)	접수		(		)
우			/
전화	0222112582	/전송	0222112599	/	hs3838@seoul.go.kr	/	부분공개