문서번호	급수운영과-13239
결재일자	2015.8.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	급수운영과장
김용현	08/07 전명수
협 조	주무관	代권기섭
	주무관	황대룡
	주무관	김종수
	주무관	이덕규
	주무관	최지영

2015년 8월 06일

일일 공급량 결산 보고

2015.  8. 7.

강동수도사업소

2015년 8월 6일

일일 공급량 결산 보고

총괄표                                        2015. 8. 06.

일별	2014. 8월				2015. 8월						증감사유
	요일	기온		공급량 (㎥)	요일	기온		공급량 (㎥)	전년대비증감
		최저	최고			최저	최고
	총 공급량			1,979,426	총 공급량			2,010,770	31,344	1.6
	일 평균			329,904	일 평균			335,128	5,224
	일 최소			318,188	일 최소			323,232	5,044	1.6
	일 최대			341,610	일 최대			345,162	3,552	1.0
1	금	24.7	34.7	333,321	토	26.0	31.6	333,504	183	0.1	-
2	토	28.7	35.8	331,505	일	24.1	29.2	323,232	-8,273	-2.5	-
3	일	24.1	30.5	318,188	월	25.6	31.5	332,090	13,902	4.4	요일 요인에 의한 증가
4	월	24.7	29.6	326,003	화	25.4	30.8	336,444	10,441	3.2	온도 요인에 의한 증가
5	화	25.0	29.2	341,610	수	25.9	32.7	340,338	-1,272	-0.4	-
6	수	22.5	26.2	328,799	목	24.5	34.4	345,162	16,363	5.0	온도 요인에 의한 증가
7	목				금
8	금				토
9	토				일
10	일				월
11	월				화
12	화				수
13	수				목
14	목				금
15	금				토
16	토				일
17	일				월
18	월				화
19	화				수
20	수				목
21	목				금
22	금				토
23	토				일
23	일				월
25	월				화
26	화				수
27	수				목
28	목				금
29	금				토
30	토				일
31	일				월
평균기온		25.0	31.0			25.3	31.7

구역 유량계 공급량                                2015. 8. 06.

유량 계명	용도	이상 유뮤	공급량(㎥)			전년대비증감		비 고
			전년동월 일평균	전일	금일	량	비율
계			328,597	340,338	345,162	16,565	5.0
KD-8	유입	이상없음	108,290	129,300	134,000	25,710	23.7	광암(우면산계통)
KD-9	유입	이상없음	107,339	102,400	105,900	-1,439	-1.3	광암 (청담계통)
KD-10	유입	이상없음	389,465	384,900	396,100	6,635	1.7	암사
KD- 6	유출	이상없음	276,497	276,262	290,838	14,341	5.2	암사(강남)

□ 광암 KD-8, KD-9 유량계 전단의 바이패스(1,350㎜) 열려 있음

중블록별 일공급량

구 분		계	광암수계				암사	비 고
			소계	광암1	광암2	광암3	길동
전년대비증감	량	16,565	24,271	-5,835	4,396	25,710	-7,706
	비율	5.0	11.3	-11.6	7.7	23.7	-6.8
금 일		345,162	239,900	44,520	61,380	134,000	105,262
전 일		340,338	231,700	42,910	59,490	129,300	108,638
전년동월 일평균		328,597	215,629	50,355	56,984	108,290	112,968

※ 전년 동월(일평균) 대비 공급량 증가 : 온도요인

공급량 비교표

특이사항

□ 없음.

참조 : 공급량 상세내약(부서업무공지 참조) 끝.