문서번호	슬러지재활용과-6089
결재일자	2015.8.7.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		슬러지재활용과장
신성현		08/07 이동신
협조

제3처리장 벨트탈수동 호이스트

수리 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 8.

서울시 중랑물재생센터

(슬러지재활용과)

제3처리장 벨트탈수동 호이스트 수리 보고

제3처리장 벨트탈수기동 운반시설물인 호이스트를 수리하여 탈수동 운영관리에 만전을 기하고자 함

□ 설비현황

현 장	구 분	규 격	수량	설치년도	비 고
벨트탈수동	호이스트	2.8ton	4	2006	2층탈수기실

□ 시설점검 및 조치계획

○ 운반용 기기시설물인 호이스트 좌우이동이 불가하여 점검한 결과 조작스위치인 리미트스위치의 고장으로 조작 불가

○ 호이스트 조작스위치 부품교체후 조작기기 테스트

□ 행정사항

○ 타업체와 비교하여 낮은 가격의 견적을 제시한 LK호이스트과 수의계약

○ 소요예산 : 금275,000원(금이십칠만오천원)

○ 예산과목 : 중랑물재생센터 운영관리, 중랑물재생센터 오니처리유지보수

시설비 및 부대비, 시설비

붙  임 : 1. 견적서 및 비교견적서 각 1부.  끝.