함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
		동부수도사업소
수신	서울특별시 성동도로사업소장(도로보수과장)
(경유)
제목	아차산로 상수도공사 지적사항 중간회시

1. 문서번호 급수운영과-3005호(2015.7.21.),3229호(2015.08.04.)와 관련입니다.

2. 우리사업소에서 시행하는 자양동796번지외 2개소 배급수관정비공사에 대하여 우기대비 현장점검에서 지적된 사항에 대하여 아래와 같이 중간회시 하오니 참고하시기 바랍니다.

3. 아울러 정비완료 후 관련사진를 첨부하여 최종 회시코자 하오니 양해하여 주시기 바랍니다.

☞ 현황

지적사항	조치결과	비고
상수도 철개인상에 따른 단차발생	상수도철개 정비완료	철개 인상부분 굴하
포장상태 불량 및 기타지적 사항	8월말 포장예정	공사구간 내 통신공사 병행 시행 예정으로 현재 포장불가

끝.

							동부수도사업소장
주무관							최호림			급수설비팀장					김태형					급수운영과장					08/07 최명익
협조자
시행			급수운영과-20512									(						)		접수											(						)
우	133-865					서울 성동구 고산자로 10길 13 (행당1동142-1호)															/			http://arisu.seoul.go.kr
전화		02-3146-2742						/전송			02-3146-2789					/	tig2r2000@seoul.go.kr												/	대시민공개