문서번호	도로관리과-12283
결재일자	2015.8.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로조명팀장	도로관리과장
김진영		박심근	08/07 송상영
협조

가로환경[조명시설] 실태 현장점검 결과보고

(종로구, 중구)

2015. 08.

도시안전본부

(도로관리과)

가로환경[조명시설] 실태 현장점검 결과보고

(종로구, 중구)

시장 요청사항으로 가로환경 실태 현장점검(가로시설물, 보도포장 등) 대비 사전에 구청 합동점검 결과 보고 드림.

□ 점검 개요

○ 추진근거 : 시장 요청사항(2015.6.23.)

○ 점검대상 : 도로조명시설(가로등, 분전함 등)

○ 점검일시 : 2015.08.05.(수)

○ 점검동선 : 시청 → 세종대로 → 퇴계로 → 율곡로 → 대학로 → 창경궁로 → 종로

○ 점 검 자 : 종로구청 도로과(조명팀장외 1인), 시청 도로관리과 도로조명팀장외 1인(총4명)

중구청 도로시설과(직원 1인), 시청 도로관리과 담당자 1인(총2명)

□ 점검내용 및 점검결과

○ 점검내용

- 가로등주 광고물 부착방지판 파손 여부

- 가로등주 베이스커버 파손 여부

- 가로등주에 매설된 불법 가공선로 및 불법 시설물(전원함, 스피커 등) 설치 여부

- 기울어진 가로등주 및 암 방치 여부

- 가로등주에 설치된 불법 프랑카드 및 배너기 설치여부

○ 점검결과

- 가로환경 실태 사전 점검결과

점검 기관	점검 세부사항	지적사항 (건)	즉시조치 (건)	“16년반영 (건)	조치예정 (건)
종로구청 (도로과)	광고물부착대 파손 외 11건	12	0	2	10
중구청 (도로시설과)	가로등 경사주 발생 외 2건	3	1	0	2

□ 행정사항

○ 지적사항중 전원콘센트함, 베너깃대, 스피커, 안테나 등은 사용부서를 확인하여 조속히 철거

○ 또한 지적사항중 경미한 사항은 즉시 조치하고, 예산이 수반되는 사항(가로등주 이설 등)은 16년 예산 반영하여 조치토록 해당 자치구에 공문 시행

붙임 : 1. 가로환경 정비 순찰결과(종로구) 1부.

2. 가로환경 정비 순찰결과 사진(종로구) 1부.

3. 가로환경 정비 순찰결과(중구) 1부.

4. 가로환경 정비 순찰결과 사진(중구) 1부.   끝.