함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서부수도사업소
수신	서대문구청장(청소행정과장)
(경유)
제목	도로물청소용 옥외소화전 수리 의뢰에 대한 회신(연희동 86-16외 3건)

1. 서대문구청 청소행정과-16248(2015.07.23)호와 관련한 도로 물청소용 옥외소화전 수리 의뢰에 대하여 다음과 같이 완료하였음을 알려드립니다.

○ 도로물청소용 옥외소화전 수리 내용

연번	주소	종 류	관리번호	수 리 내용	비고
1	연희동 86-16 (기아자동차 대리점 앞)	지상식 소화전	1176	스핀들고장 수리완료(8월5일)
2	대신동 47 (금란고교 정문 앞)	지상식 소화전	1406	스핀들고장 수리완료(8월6일)
3	남가좌동 105-29 (오성스포츠 센터 앞)	지상식 소화전	2471	지상식소화전 교체완료(8월5일)
4	홍은동 430-10 (동신병원 앞)	지상식 소화전	3495	스핀들고장 수리완료(8월5일)

끝.

	서부수도사업소장
주무관	고태우		주무관	양재덕		급수설비팀장	代전성호		급수운영과장	08/07 장종욱
협조자
시행	급수운영과-17178	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-3646	/전송	02-3146-3689	/	allstar@seoul.go.kr	/	대시민공개