문서번호	슬러지재활용과-1675
결재일자	2015.8.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	슬러지재활용과장
황영주		우배용	08/07 김웅남
협 조
	주무관			홍징의

2처리장 호이스트외 4종 고장 보고

2015. 8

서울특별시 난지물재생센터

(슬러지재활용과)

2처리장 호이스트외4종 고장보고

고장현황

처리장	장비명	용도	수량	규격	설치년도	비고
2처리장	호이스트	기계수리용	1대	2ton	2006
“	오일펌프	가스교반기 오일주입	1대	-	2006
“	게이트밸브, 플렉시블	슬러지이송	각1대	150A	1997
“	농축기동 지하배관	슬러지이송	1개소	150A	2011
1처리장	게이트밸브 (STS304)	탈황시설 가스이송	2개	150A	2011

점검개요

❍ 점검일시 : 2015.8.3.  ~ 8.4

❍ 점 검 자 : 공업6급 황영주, 공업6급 김의식 , 전문업체1명

❍ 점검대상 : 슬러지1,2처리장 기계시설물 점검

❍ 점검내용 : 밸브 및 배관, 오일펌프, 호이스트 등

점검결과

❍ 호이스트외 4종 : 장기간 사용으로 노후된 기계시설물 교체요함

보고자의견

❍ 전문업체에 의뢰 수리 요함

따로붙임: 고장사진 1부