위험물제조소등 소방검사서[sk이가주유소]

검사의 개요		검사의 구분	주유취급소 소방검사
		검사연월일시	2015년 8월 7일
		검사공무원	소속			계급	성명			연락처
			예방과			소방교	정호영			2682-5068
			예방과			소방교	임세희			2682-5068
		검사입회자	성명(관계)			***	생년월일
제조소등	설치자	SK네트웍스(주)				안전관리자	********
	설치장소	************************					전화		********
	제조소등의 구분	주유소		저장소 또는 취급소의 구분					취급소
	설치허가연월일 및 허가번호	**********************************************
	검사내용				검 사 결 과			불 량 내 용
검사내용 및 검사결과	설치자․안전관리자 변경신고 태만 여부				■양호 □불량
	위험물시설의 불법변경 여부				■양호 □불량
	허가 외의 위험물 저장․취급여부				■양호 □불량
	급유․주유기 거리 및 호스길이 적정여부				■양호 □불량
	누유검사관 관리상태(개폐여부 포함]				□양호 ■불량			출입구 누유검사관 개폐불량
	위험물 시설의 무단변경 여부				■양호 □불량
	배수구 및 유수분리장치 관리상태				■양호 □불량
	방화벽 높이 및 무단변경 여부				□양호 ■불량			방화벽 균열
	전기시설(방폭등,스위치) 적정여부				■양호 □불량
	소화기 적정 분산 비치 여부				□양호 ■불량			소화기 충약불량
	표지 및 게시판 관리상태				■양호 □불량
	정기점검 실시 및 기록여부				■양호 □불량
	기 타				수신기 도통 시험 불량, 2층 사무실 피난유도등 불량
조치계획
비 고		위험물안전관리자 등 관계자 2명 소방안전교육 실시 위험물안전관리자 대리인 서식 및 심폐소생술 볼펜 배부
위험물안전관리법 제22조제1항의 규정에 의하여 출입․검사 등을 실시하고 소방검사를 다음과 같이 보고합니다. 20154년 8월 7일 검사공무원 성명 정 호 영 서명(또는 인) 검사공무원 성명 임 세 희 서명(또는 인)
210mm×297mm(일반용지 60g/㎡(재활용품))

결재	★담당자		위험물안전팀장		예방과장
	정호영		代이중범		08/07 이남재
협조