출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	박순덕	최동원	08/07 정의석

	명에 의하여 수질검사 업무와 관련하여 현장에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 08. 07
보 고 자 : 주무관 성명 : 박순덕 외 5

보 고 내 용
일 시	2015. 08. 07(금) 09:30~17:00
건 명	출장결과보고서(2015.08.07. 최동원,박찬삼,이송기,박희준,박순덕)
내용	1. 아리수품질확인제 수질검사 - 대상 : 노원구 일대 수질검사 - 내용 : 방문 수질검사 2. 수질자동측정기 점검 - 대상 : 도봉2동주민센타등 6개소 - 내용 : 측정값 보정 3. 수질민원처리 - 대상 : 노원구 월계동 공동주택등 3개소 - 내용 : 단순 수질검사 및 녹물문의 4. 수질자동측정기 미설치 배수지 수질검사 - 대상 : 우이배수지등 4개소 - 검사항목 : 잔류염소 5. 여름철 노후 공동주택 수질검사 - 대상 : 노원구 월계동 월계주공2단지등 2개소 - 내용 : 수질검사 및 잔류염소 미달아파트 미생물 시료채수
비 고