투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	토목부장
(경유)
제목	남부순환로(개봉역앞) 지중화공사 관련 회신

1. 토목부-16469(2015.8.7.)호와 관련입니다.

2. 남부순환로(개봉역앞)구조개선공사 관련, 한전 변압기 로타리 녹지대 이전 설치사항에 회신 드립니다.

○ 한전 변압기 이전 설치사항은 개봉역앞 녹지대 관리청인 구로구(공원녹지과)

협의(녹지점용 등)후 승인시 설치가능하나, 로타리 경관 고려시 가능하면

다른장소에 설치(아파트나 주택 외진곳 등)

○ 한전 변압기 이전 설치시 수목이식 비용은 원인자 부담으로 시행토록 한전

협의 완료후 변압기 이전요함.  끝.

	방재시설부장
주무관	임봉규		조경시설과장	신용우		방재시설부장	08/07 代이도헌
협조자
시행	방재시설부-10626	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 14층 방재시설부	/
전화	02-3708-8795	/전송	02-3708-8756	/	lbg98909@seoul.go.kr	/	대시민공개