문서번호	정수과-3760
결재일자	2015.8.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
유덕종		08/07 이태일
협조
	주무관		조평대

정수약품 (O2. CO2) 관리대장

2015. 08.

구의아리수정수센터

(정 수 과)

2015년 정수약품 (02) 입ㆍ출고 관리대장

(단위: kg)

구분	액화산소 현황 (1호 탱크)				액화산소 현황 (2호 탱크)
08월	입고량(kg)	잔고량(kg)	사용량	비 고	입고량(kg)	잔고량(kg)	사용량	비 고
이월량		9,882				11,082
1		9,882	0			9,616	1,466
2		9,882	0			9,085	531
3		9,882	0			9,085	0
4		9,882	0			8,997	88
5		9,755	127			7,940	1,057	산소탱크교체운전 15:30 2호→1호
6		9,506	249			7,597	343
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
계
소 계
총 계			376				3,485

구분	이산화탄소 현황 (1정수장)			이산화탄소 현황 (2정수장)
07월	입고량(kg)	잔고량(kg)	사용량	입고량(kg)	잔고량(kg)	사용량	비 고
이월량		11,602			10253
1		11,602	0		10,253	0
2		11,602	0		10,253	0
3		11,602	0		10,253	0
4		11,602	0		10,253	0
5		11,602	0		10,253	0
6		11,602	0		10,253	0
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
계
소 계
총 계

끝.