	구로소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2015년 8월 중 소방용수시설 조사(변경) 계획

1. 관련근거

가.재난관리과-811(2015.02.04.)호 『2015년 소방용수시설 운영 계획 보고(알림)』

나.고척119안전센터-2949(2015.07.27.) 『2015년 8월중 소방용수시설 조사 계획』                 다.재난관리과 –5862(2015.08.07.)『소방용수시설 관리번호 지정알림(고척동,개봉동)』

2. 위와 관련 우리119안전센터 신설소화전 관리번호 지정으로 2015년 8월 중 소방용수시설 정기조사시 신설소화전를 추가하여 아래와 같이 실시하고자 합니다.

가. 기  간 : 2015. 8. 3. ~  8. 21. (기간중 12일)

나. 대  상 : 총 259개소 (소화전 256, 급수탑 1, 저수조 2)

다. 방  법 : 각종 조사 및 훈련(자료조사, 소방통로확보훈련 등) 병행실시

라. 안전 관리 책임자 : 차량별 선임 탑승자  ※ 감독 확인 : 센터장

3. 행정 사항

○ 소방용수시설조사 후 소방행정정보시스템에 전산입력을 철저히 하고, 기타업무 중복 시 근무일지 별도 지정하고 조사기간을 연장하여 운영하기 바랍니다.

붙임 : 8월 중 소방용수시설 조사 일정 1부.  끝.

담당자	문기영		3팀장	김문수		119안전센터장	08/10 김진술
협조자
시행	고척119안전센터-3140	(		)	접수		(		)
우	08241	서울특별시 구로구 고척로 195	/
전화	02)2618-3104	/전송	02)2616-0119	/		/	대시민공개