누수피해 배상 보고서

주무관	주무관	급수운영과장		결재
남상욱	김광운	08/10 최명익
협 조

문서번호 :	급수운영과-20566

명에 의하여 지역담당 업무 수행중 상수도관 누수에 따른 피해배상 민원사항이 발생하였기에 아래와 같이 보고합니다.

현    황

보고요지 : 상수도관 누수로 인한 피해배상 요구

피 해 자 : *******************

사고처리 현황

- 위    치 : 성동구 **********

- 누수부위 : D=150mm에서 분기된 D=25mm, D=15mm에서 누수

- 접 수 일 : 2015. 7. 17. 19:40

- 복구완료 : 2015. 7. 18. 15:50

- 피해요구민원 접수일 : 2015. 8. 7

조사 내용

사고원인

- 성동구 ******** 앞  D=150mm 분기된 D=25mm, D=15mm 관노후로 누수 발생

피해현황

- ******** 앞 도로상 누수가 발생으로 상기번지 지하로 물이 흘러들어 피해 발생함.

보고자 의견

상기건은 상수도관 누수로 인한 사고로 상수도사고 손해배상보험가입에 따른 시행지침에 따라 한국지방재정공제회에 사고 내용을 접수 ․ 처리하고자 합니다.

첨부 : 1. 보험사고 접수서 1부.

2. 피해사진 1부.

3. 누수복구공사 완료보고서 1부.  끝.