수방상황 일일보고

(8.8일 13:50 ~ 8.8일 19:00)

결재	주무관	주무관	시설보수과장	남부도로사업소장
	정성오	정규용	이용재	08/10 민승기

2015. 8. 9.(일) 08:00기준
구 분	기 상 상 황
날 씨	⋅어제(8일) : 흐리고 비 ⋅오늘(9일) : 맑고 흐림
강수확률(%)	⋅오전 20 / 오후 10	예상강우량	0mm
기상특보 현 황
강우량(mm) (수방기간)	누계강우량(mm)	강우량(mm)	어제(8일)	오늘(9일)	비 고
361.5	7.5	7.5	0
단계발령 현 황	발 령	발령사항	- 8.8일 13:50 보강근무 발령 - 8.8일 19:00 보강근무 해제
보강근무
현재근무현황	계	상황실	지하차도	조종원	공무직	기타
-	-	-	-	-	-
장비동원 현 황
지하차도 배수현황 (6개소)	구 분	소계	대방	영등포(무인)	동작(무인)	사평	염곡	선암
가동횟수(회)	-	-	-	-	-	-	-
가동시간(분)	-	-	-	-	-	-	-
토출량(㎥)	-	-	-	-	-	-	-
민원처리 현 황	접 수	처 리
계	시설물	도로 소파	기전 시설	기타	계	시설물	도로 소파	기전 시설	기타
주요지점수위 및 팔당댐방류량	수위	구분	침수 수위	통재 수위	현재 수위	팔당댐 현황 (㎥/sec)	방류량 (㎥/sec)	유입량 (㎥/sec)	저수율 (%)
한강대교	10.5	8.5	0.77	125.9	125.9	97.2
잠수교	6.5	6.2	2.91
여의상류IC	6.33	5.33	-
특기사항 (재해,기타)