함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강서수도사업소
수신	서울특별시 강서도로사업소장(도로보수과장)
(경유)
제목	2015년 불량맨홀(상수도) 정비 의뢰(3차)

1. 도로보수과-7318(2015. 8. 3.), 도로보수과-7500(2015. 8. 6.)호와 관련입니다.

2. 강서도로사업소 2015년 불량맨홀 정비계획(3차)에 의거 우리사업소에 상수도 불량맨홀 통보건에 대하여 현장 조사한 바 불량맨홀 총대상 30개소 중 16개소는 맨홀상태가 불량하지 않아 자체 순찰 강화로 시설물 유지관리 하고자 하며,

3. 나머지 불량맨홀(상수도) 14개소에 대하여는 아래와 같이 맨홀정비 의뢰 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

□ 불량맨홀(상수도) 조사 현황                          (단위:개소)

총 대상			정비대상			미정비대상
계	구로	양천	계	구로	양천	계	구로	양천
30	22	8	14	10	4	16	12	4

붙임 : 불량맨홀 정비대상(구로, 양천구) 1부. 끝.

	강서수도사업소장
주무관	김효경		주무관	김남구		급수운영과장	전결 08/10 조면행
협조자
시행	급수운영과-19274	(		)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155	/
전화	02-3146-3958	/전송	02-3146-3989	/	khk1189@seoul.go.kr	/	대시민공개