	구로소방서
수신	서울특별시 강서수도사업소장(급수운영과장)
(경유)
제목	소방용수시설 재보수 의뢰(강서수도사업소)

1. 평소 소방행정 발전에 협조하여 주심에 진심으로 감사드립니다.

2. 소방용수시설 보수완료통보건에 대하여 검수결과 불량이 발생되어 다음과 같이 재보수 의뢰하오니, 원활한 소방활동과 도시미관 및 시민생활의 안전을 위하여 조속한 시일내 보수하여 주시기 바랍니다.

□ 보수의뢰 소방용수시설 현황

연번	종별	식 별	관리번호	위 치	고 장 내 용	비 고
1	공설	지하식	434호	구로구개봉로17길22 친절축산센터앞 (개봉동326-10)	소화전 관구 40도 정도 기울어짐	재보수 의뢰

※ 상기 대상 고장 보수시 재난관리과(대응총괄팀) 에 공문 통보 요함.

붙임 : 소화전 고장 및 위치도(434호) 1부.  끝.

	구로소방서장
담당자	이승만		대응총괄팀장	이종대		재난관리과장	08/10 代이종대
협조자
시행	재난관리과-5886	(		)	접수		(		)
우	08275	구로구 경인로408	/
전화	02)2681-1408	/전송	02)2619-0121	/	20111101107@seoul.go.kr	/	대시민공개