함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서부수도사업소
수신	시설관리과장
(경유)
제목	통수 후 수질검사 결과 통보(불광동308번지외 5개소 배급수관정비공사)

1. 시설관리과-19611(2015.7.9.) 련입니다.

2. 위 호와 관련하여 『불광동308번지외 5개소 배급수관정비공사(5구간)』 후 통수전 수질검사를 실시하려 했으나,

3. 수질검사 전에 통수하여 통수전 수질검사가 불가하여 수질관리 차원에서 통수 후 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 통보하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 공사명 : 불광동 308번지외 5개소 배급수관 정비공사(5구간)

나. 공사개요 : D=20~300mm  L=1,368m

다. 통수구간 : 신사동 343~36호  - 증산동 159~21호

■수질검사결과

검 사 위 치	검사일시	잔류염소	탁 도	판 정	비 고
신사동 340-25호	8.4	0.10	0.140	적 합
증산동 159-20호	8.4	0.10	0.180	적 합

끝.

	행정지원과장
주무관	신성균		수질팀장	조성관		행정지원과장	08/10 이희세
협조자
시행	행정지원과-21743	(		)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41(홍제동 38-69)	/
전화	3146-3515	/전송	02)3146-3578	/		/	대시민공개