문서번호	기전설비과-578
결재일자	2015.8.10.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		기전설비과장	시설부장
강병모		김남수	08/10 박상돈
협 조

야외수영장 여과시스템등 특별점검 결과보고

2015. 8.  .

한강사업본부

시  설  부

한강 야외수영장

여과시스템 등 특별점검 결과보고

한강공원 야외수영장 운영기간중 여과시스템 등 대한 미비점을 신속히 보완하여 깨끗한 수질과 쾌적한 시설제공으로 시민만족도를 향상 시키고자 하는 특별점검 결과 보고임.

특별점검 개요

대  상 : 8개소(야외수영장 6,물놀이장 2)

-  여과설비 : 여과기 53대, 이동식기계실 16대

-  부대시설 : 샤워기 166set(664노즐), 음수대 15조 등

기  간 : ‘15. 8. 3 ~ 8. 6

점검자(12명) : 운영자(8), 시공사(1), 제작사(1) 및 업무담당(2)

주요 점검내용

수영장 운영중에 발생할 수 있는 문제점과 시스템 개선방안 점검

-  여과시스템 : 여과기, 약품투입장치 등 시스템 작동상태

-  샤워시설 : 샤워노즐 및 절수형 버튼 등 정상작동 여부

-  기타 : 음수대 및 터널분수 작동․수압상태 등

점검결과

적출건수 : 11건

조치완료 : 11건

세부내용

-  뚝섬, 망원, 여의도 : 이상없음

-  광나루 : 샤워기 배관통 누수(1), 절수버튼 분실(1) → 8.6. 조치완료

-  잠실 : 샤워기 절수버튼 작동불량(3), 터널분수 트렌치노즐 점검요 → 8.7. 조치완료

-  잠원 : 샤워기 절수버튼 복귀작동불량(3) → 8.6. 조치완료

-  난지 : 여과판 하부 미량누수(1) → 8.6. 조치완료

-  양화 : 샤워기 배관너트 이완누수(1) → 8.6. 조치완료

광나루 : 샤워기 배관통 누수 및 조치완료		잠실 : 터널분수 트렌치 노즐 점검 전, 후

향후 조치계획

야외 수영장 운영기간중 주기적인 순회점검을 계속 실시하여 수영장 수질향샹 및 이용시민 편익 도모.

따로붙임 : 점검표 각 1부.  끝.