출 장 결 과 보 고 서

주무관		수질팀장	행정지원과장			결재
이상일		代백윤미	08/10 代김형국
협 조

	명에 의하여 관내 아리수 품질확인제 추진및 민원처리차 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 08. 10.
보고자:시설관리6급 이 상 일

보 고 내 용
일 시	2015. 08. 10 (09:30 ~17:00)
건 명	출장결과보고서 (2015.08.10)
내용	- 출 장 지 : 동작구 - 출장목적 : 아리수 품질확인제 추진및 민원처리. - 출장결과 : ****************************** ****외 1개소 수질 민원처리. ********************************외 5개소 아리수 품질확인제 수질검사. ․ 검사항목 : 탁도, 잔류염소, pH, 철, 구리. ․ 검사결과 : 5개 항목 모두 적합. 끝.
비 고