수질검사 결과 보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	김영보	김철	08/10 이진우

명에 의하여 아리수 품질확인제 업무추진과 관련 출장하여 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2015. 08. 10.

보고자 주무관*김 영 보

강서수도사업소장 귀하

1. 일    시 : 2015. 08. 10(월).

- 출장시간 : 09:30~16:10

2. 대    상 : 옥내급수관 정체수 및 수계,소배수지관말 수질검사

3. 검 사 자 : 김영보

4. 검사항목 : 탁도 등 5개 항목

5. 수질검사 현황

(단위:개소)

계		잔류염소 모니터링		관 말 정체지역		수계관말 정체지역		배 수 지 관말지역		소 배수지		민원		기타
적합	부적합	적합	부적합	적합	부적합	적합	부적합	적합	부적합	적합	부적합	적합	부적합	적합	부적합
12		1				2		4		1				4

▣ 붙임 : 수질검사 내역 1부.  끝.