문서번호	시설개선과-6708
결재일자	2015.8.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		시설개선과장
진종구		08/10 신동호
협 조
	주무관			박관현
	주무관			조언철

예비 준공검사 실시계획

2015. 8.

시설개선과

예비 준공검사 실시계획

Ⅰ		공사현황

❍ 공 사 명 : 잠실운동장 고압케이블 교체공사

❍ 공사기간 : 2015. 2.11 ~ 2015. 8.30

❍ 공사내용

- 주경기장 주변전실 → 각 지구변전실간 고압케이블 교체

❍ 계 약 자 : 성산콘트롤  대표 성홍구

❍ 계약금액 : 808,052,190원

Ⅱ		검사개요

❍ 검사일시 : 2015. 8.12(수)

❍ 검사장소 : 운동장내 각 변전실

❍ 검 사 자

- 감리자 : 2명(상주 및 비상주)

- 발주자 : 3명〔시설총괄반장(박관현), 전기안전관리자,(조언철), 담당자(진종구)〕

❍ 검사내용

- 시공의 적절성 및 설계도서와의 일치여부

- 기술기준 준수 및 하자발생 여부 등

Ⅲ		향후계획

❍ 예비 준공검사 결과 지적사항 등에 대한 조치완료 후 공사준공 예정. 끝.